| TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH KHOA CNHH & TP | Ngành đào tạo: Công nghệ Môi trường Trình độ đào tạo: Đại học Chương trình đào tạo: Công nghệ Môi trường |
| --- | --- |

Đề cương chi tiết học phần

Tên học phần: Kỹ thuật xử lý khí thải và tiếng ồn	     Mã học phần: ANCT434210

- Tên Tiếng Anh: Air and noise pollution Control Techniques

- Số tín chỉ:  3 tín chỉ

- Phân bố thời gian: (học kỳ 15 tuần) 3(3:0:6)

- Các giảng viên phụ trách học phần:

1/ GV phụ trách chính: Hoàng Thị Tuyết Nhung

2/ Danh sách giảng viên cùng GD: Nguyễn Quỳnh Mai

- Điều kiện tham gia học tập học phần

Môn học tiên quyết:

Môn học trước:	Ô nhiễm không khí

- Mô tả học phần (Course Description)

Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về các công nghệ xử lý khí thải và tiếng ồn, trang bị kỹ năng, tính toán, thiết kế hoặc thi công, giám sát thi công, vận hành các hệ thống xử lý bụi, khí thải, tiếng ồn, kỹ thuật giảm thiểu và phát tán khí thải để bảo vệ không khí xung quanh.

Mục tiêu học phần (Course Goals)

| Mục tiêu (Goals) | Mô tả (Goal description) (Học phần này trang bị cho sinh viên:) | Chuẩn đầu ra CTĐT |
| --- | --- | --- |
| G1 | Kiến thức chuyên môn về bụi, hơi khí độc trong công nghiệp, thông gió và tiếng ồn. Nắm được các thiết bị, phương pháp xử lý bụi, hơi khí độc, kỹ thuật thông gió công nghiệp và tiếng ồn. | 1.2, 1.3 |
| G2 | Khả năng đánh giá được các phương pháp xử lý khí thải và giảm thiểu tiếng ồn | 2.3, 2.4 |
| G3 | Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình một vấn đề về xử lý ô nhiễm không khí | 3.1, 3.2, 3.3 |
| G4 | Tính toán công nghệ xử lý bụi và hơi khí độc, đường ống dẫn khí thải, thiết bị phụ trợ. Đề xuất biện pháp giảm tiếng ồn công nghiệp. | 4.3, 4.4 |

- Chuẩn đầu ra của học phần

| Chuẩn đầu ra HP | Mô tả (Sau khi học xong môn học này, người học có thể:) | Chuẩn đầu ra CDIO |
| --- | --- | --- |
| G1 | G1.1 | Giải thích được kiểm soát ô nhiêm không khí, Phân biệt sự khác nhau giữa xử lý và kiểm soát ô nhiễm không khí | 1.2 |
|  | G1.2 | Trình bày được đặc tính hạt bụi và vận chuyển của hạt bụi trong không khí. | 1.2 |
|  | G1.3 | Trình bày được hệ thống hút và thổi không khí, kỹ thuật thông gió tự nhiên và thông gió cơ khí | 1.2 |
|  | G1.4 | Giải thích được khái niệm sóng âm và đặc tính của tiếng ồn. | 1.2 |
|  | G1.5 | Trình bày được các phương pháp xử lý bụi và hơi khí độc | 1.3 |
| G2 | G2.1 | Hiểu và tính toán được tải lượng và các biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khí trong các trường hợp khác nhau. | 2.3.1 |
|  | G2.2 | So sánh và lựa chọn các phương pháp phù hợp trong xử lý bụi và hơi khí độc. | 2.3.2, 2.3.3 |
|  | G2.3 | Đề xuất biện pháp giảm thiểu tiếng ồn trong công nghiệp | 2.4 |
| G3 | G3.1 | Kỹ năng thảo luận nhóm | 3.1 |
|  | G3.2 | Có khả năng trình bày một vấn đề khoa học bằng thuyết trình | 3.2 |
|  | G3.3 | Rèn luyện kỹ năng đọc tài liệu chuyên ngành môi trường bằng tiếng Anh | 3.3 |
| G4 | G4.1 | Xác định được phương pháp xử lý khí thải cho từng đối tượng nhà máy công nghiệp. | 4.3 |
|  | G4.2 | Rèn luyện kỹ năng tính toán các thiết bị xử lý bụi và hơi khí độc | 4.4 |
|  | G4.3 | Rèn luyện kỹ năng tính toán được hệ thống vận chuyển không khí và hơi khí độc | 4.4 |

- Tài liệu học tập

- Sách, giáo trình chính:

[1] Trần Ngọc Chấn, Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải, tập 2 và 3, NXB KHKT Hà Nội

- Sách (TLTK) tham khảo:

[2] Đinh Xuân Thắng, Giáo trình ô nhiễm không khí, NXB ĐH Quốc gia TPHCM, 2007.

[3] PGS. TS. Nguyễn Đinh Tuấn, Kiểm soát ô nhiễm không khí, Viện Môi trường và Tài nguyên, ĐHQG Tp.HCM, 2007.

[4] Trần Ngọc Chấn, Kỹ thuật thông gió, NXB. Xây dựng, 1998.

[5] Hoàng Bá Chư, Trương Ngọc Tuấn, Sổ tay thủy khí động lực học ứng dụng, NXB. Khoa học và Kỹ thuật, 2005.

[6] Lawrence K. Wang, Advanced Air and Noise Pollution Control, Humana press, 2005.

[7] Karl B. Schnelle, Air pollution control technology Handbook, CRC Press LLC, 2002.

[8] Richard C. Flagan và John H. Seinfeld, Fundamentals of Air pollution	Engineering, Prentice-Hall, Inc., 1998.

[9] Ruth E Weiner and Robin A. Matthews, Environmental Engineering, Elsevier Butterworth-Heinemann, 2003.

[10] Frank R. Spellman, Environmental Engineer’s Mathematics Handbook, CRC Press, 2005.

- Đánh giá sinh viên:

- Thang điểm: 10

- Kế hoạch kiểm tra như sau:

| Hình thức KT | Nội dung | Thời điểm | Công cụ KT | Chuẩn đầu ra KT | Tỉ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bài tập |  | 30 |
| BT#1 | Bài tập xác định tải lượng ô nhiễm và hiệu quả xử lý | Tuần 3 | Bài tập nhỏ trên lớp | G1.2, G2.1, G3.1 | 10 |
| BT#2 | Bài tập xác định đường ống vận chuyển khí thải | Tuần 5 | Bài tập nhỏ trên lớp | G1.3, G3.1, G4.3 | 10 |
| BT#3 | Bài tập tính toán thiết bị cyclone, túi vải | Tuần 7-8 | Bài tập nhỏ trên lớp | G1.5, G3.1, G4.4 | 10 |
| Tiểu luận - Báo cáo |  | 20 |
| BT#1 | Tìm hiểu về thiết bị xử lý bụi và trình bày báo cáo trước lớp- mỗi nhóm một thiết bị xử lý bụi khác nhau | 4-6 | Báo cáo tóm tắt | G2.2, G3.2, G3.3 |  |
| Thi cuối kỳ |  | 50 |
|  | - Đề xuất quy trình xử lý khí thải cho nhà máy cụ thể. - Phân biệt các phương pháp xử lý bụi, hơi khí độc. - Biện pháp giảm ồn - Hệ thống thông gió |  | Thi tự luận | G1.1, G1.3, G1.4, G2.3, G4.1, G4.2 | 50 |

- Nội dung chi tiết học phần:

| Tuần | Nội dung | Chuẩn đầu ra học phần |
| --- | --- | --- |
| 1-3 | Chương 1: KIỂM SOÁT Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ (9/0/18) |  |
|  | A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: Khái niệm kiểm soát ô nhiễm không khí Biện pháp kiểm soát tại nguồn Biện pháp phát tán pha loãng vào khí quyển Biện pháp các ly nguồn Một số cơ sở trong tính toán ô nhiễm không khí Xác định tải lượng ô nhiễm không khí Hiệu quả xử lý ô nhiễm không khí Phương pháp giảng dạy: - Thuyết trình - trình chiếu Powerpoint - Thảo luận - Giải bài tập | G1.1, G2.1, G3.1 |
|  | B/ Các nội dung cần học ở nhà Tìm các ví dụ thực tế minh chứng cho kiểm soát ô nhiễm không không theo các biện pháp đã học Giải bài tập được giao | G1.1, G2.1, G3.1 |
| 4-5 | Chương 2: HỆ THỐNG VẬN CHUYỂN KHÔNG KHÍ (6/0/12) |  |
|  | A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: Hệ thống hút, thổi cục bộ Hút cục bộ Thổi cục bộ Hệ thống dẫn không khí 2.2.1. Tính toán tỏa hơi nước 2.2.2. Tính toán tỏa khí và hơi độc 2.2.3. Tính toán tỏa bụi 2.2.4. Đường ống dẫn không khí – Tính toán khí động Thông gió chung cơ khí và tự nhiên Phương pháp giảng dạy: - Thuyết trình - trình chiếu Powerpoint - Thảo luận - Bài tập | G1.3, G3.1, G4.3 |
|  | B/ Các nội dung cần học ở nhà Tìm hiểu phần 2.3 (Thông gió chung cơ khí và tự nhiên) Giải bài tập được giao | G1.3, G3.1 |
| 6-8 | Chương 3 : PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ BỤI (9/0/18) |  |
|  | A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: Cơ học về bụi Buồng lắng bụi và các thiết bị thu bụi quán tính, ly tâm Thiết bị lọc bụi Thiết bị thu hồi bụi kiểu ướt Thiết bị thu hồi bụi tĩnh điện Phương pháp giảng dạy: - Thuyết trình - trình chiếu Powerpoint - Thảo luận - Giải bài tập | G1.2, G2.2, G3.2, G3.2, G4.2 |
|  | B/ Các nội dung cần học ở nhà Làm bài tập được giao | G3.2, G3.3 |
| 9-13 | Chương 4: PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ HƠI KHÍ ĐỘC (15/0/30) |  |
|  | A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: Công nghệ xử lý SO2 Công nghệ xử lý H2S Công nghệ xử lý NOx Xử lý khí bằng pp thiêu đốt Xử lý ô nhiễm mùi Phương pháp giảng dạy: - Thuyết trình - trình chiếu Powerpoint - Thảo luận nhóm | G1.5, G3.1, G4.1, G4.2 |
|  | B/ Các nội dung cần học ở nhà Giải bài tập được giao | G3.1, G4.1 |
| 14-15 | Chương 5: PHƯƠNG PHÁP CHỐNG ỒN (6/0/12) |  |
|  | A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 5.1 Khái niệm 5.1.1. Tính chất của sóng âm 5.1.2. Năng lượng và cường độ âm 5.1.3. Mức âm và decibel 5.1.4. Mức năng lượng âm 5.1.5. Kết hợp các mức áp suất âm 5.1.6. Đặc tính của tiếng ồn 5.1.7. Hệ thống đánh giá tiếng ồn 5.2. Các loại tiếng ồn 5.2.1. Phân loại theo vị trí 5.2.2. Phân loại theo nguồn phát sinh 5.3. Tác hại của tiếng ồn 5.4. Biện pháp giảm ồn 5.4.1. Chống ồn bằng quy hoạch 5.4.4. Chống ồn trong thiết kế xây dựng Phương pháp giảng dạy: - Thuyết trình - trình chiếu Powerpoint - Thảo luận nhóm | G1.4, G2.3 |
|  | B/ Các nội dung cần học ở nhà Tìm hiểu các vật liệu chống ồn trong xây dựng công trình | G3.1, G3.3 |

- Đạo đức khoa học:

+ Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu mức độ nghiêm trọng sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài.

+ Sinh viên không hoàn thành nhiệm vụ ở (mục 9) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường.

+ Sinh viên thi hộ thì cả 2 người thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học.

- Ngày phê duyệt lần đầu:

- Cấp phê duyệt:

| Trưởng khoa | Trưởng BM | Nhóm biên soạn |
| --- | --- | --- |
|  |  | Hoàng Thị Tuyết Nhung |

- Tiến trình cập nhật ĐCCT

| Lần 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: ngày tháng năm | <người cập nhật ký và ghi rõ họ tên) Tổ trưởng Bộ môn: |
| --- | --- |