| TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH KHOA CNHH & TP | Ngành đào tạo: Công nghệ Môi trường Trình độ đào tạo: Đại học Chương trình đào tạo: Công nghệ Môi trường |
| --- | --- |

Đề cương chi tiết học phần

Tên học phần: Kỹ thuật xử lý nước cấp 			         Mã học phần: SWTR 434310

- Tên Tiếng Anh: Supply Water Treatment

- Số tín chỉ:  3 tín chỉ (3/0/6) (3 tín chỉ lý thuyết, 0 tín chỉ thực hành/thí nghiệm)

Phân bố thời gian: (học kỳ 15 tuần) (3 tiết lý thuyết + 0*3 tiết thực hành + 6 tiết tự học/tuần)

- Các giảng viên phụ trách học phần:

1/ GV phụ trách chính: Trần Thị Kim Anh

2/ Danh sách giảng viên cùng GD: 	Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Hoàng Thị Tuyết Nhung

- Điều kiện tham gia học tập học phần

Môn học tiên quyết:

Môn học trước:

- Mô tả học phần (Course Description)

Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về các công nghệ xử lý nước cấp, trang bị kỹ năng, tính toán, thiết kế hoặc thi công, giám sát thi công, vận hành các hệ thống xử lý nước cấp.

Mục tiêu học phần (Course Goals)

| Mục tiêu (Goals) | Mô tả (Goal description) (Học phần này trang bị cho sinh viên:) | Chuẩn đầu ra CTĐT |
| --- | --- | --- |
| G1 | Các kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực xử lý nước cấp: nhu cầu cấp nước, nguồn cấp nước, công nghệ xử lý nước cấp, các quá trình, thiết bị xử lý nước cấp. | 1.2, 1.3 |
| G2 | Khả năng tự đưa ra những phân tích, lập luận, hướng giải quyết các vấn đề công nghệ xử lý nước cấp với tinh thần trách nhiệm và có đạo đức nghề nghiệp cao. | 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 |
| G3 | Khả năng làm việc nhóm, trình bày một vấn đề bằng thuyết trình, báo cáo bằng văn bản | 3.1, 3.2, 3.3 |
| G4 | Thiết kế, thi công, giám sát, vận hành hệ thống xử lý nước cấp cho những đối tượng cấp nước khác nhau. | 4.1, 4.4, 4.5, 4.6 |

- Chuẩn đầu ra của học phần

| Chuẩn đầu ra HP | Mô tả (Sau khi học xong môn học này, người học có thể:) | Chuẩn đầu ra CDIO |
| --- | --- | --- |
| G1 | G1.1 | Trình bày được yêu cầu của nguồn cấp nước, các chỉ tiêu ô nhiễm nước, quy hoạch cấp nước, hệ thống cấp nước. | 1.2 |
|  | G1.2 | Trình bày được khái niệm, cơ chế, các yếu tố ảnh hưởng, ưu, nhược điểm, mục tiêu, cách vận hành của từng quá trình xử lý, thiết bị, công trình xử lý khác nhau trong chuyên ngành xử lý nước cấp. | 1.2, 1.3 |
|  | G1.3 | Trình bày được các công nghệ xử lý nước cấp phổ biến và đề xuất công nghệ xử lý phù hợp cho từng yêu cầu, điều kiện cấp nước cụ thể. | 1.2, 1.3 |
| G2 | G2.1 | Có khả năng phân tích, giải thích, lập luận, trình bày việc lựa chọn công nghệ xử lý, phương án thiết kế hợp lý đối với từng đối tượng cấp nước, nguồn cấp nước và từng điều kiện cụ thể. | 2.1.1, 2.1.3, 2.1.5 |
|  | G2.2 | Biết cách khắc phục sự cố và xử lý các tình huống trong vận hành, bảo trì hệ thống, thiết bị xử lý nước cấp. | 2.1.1, 2.1.3, 2.1.5 |
|  | G2.3 | Rèn luyện kỹ năng tự tìm hiểu, đọc tài liệu chuyên ngành môi trường. | 2.4.6 |
|  | G2.4 | Có thái độ học tập nghiêm túc, có đạo đức nghề nghiệp | 2.5.1, 2.5.2 |
| G3 | G3.1 | Có khả năng làm việc nhóm | 3.1.1 |
|  | G3.2 | Có khả năng trình bày một vấn đề khoa học bằng thuyết trình. | 3.2.6 |
| G4 | G4.1 | Thiết kế, vận hành, thi công, giám sát được hệ thống xử lý nước cấp cho nhiều đối tượng khác nhau. | 4.4.3, 4.4.4, 4.6.2, 4.6.4 |

- Tài liệu học tập

- Sách, giáo trình chính:

- Trịnh Xuân Lai – Xử lý nước cấp sinh hoạt và công nghiệp – NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2003

- Sách tham khảo:

- Lê Long – Giáo trình cấp nước dân dụng và công nghiệp – NXB Xây dựng, 1980

- Nguyễn Thị Thu Thủy – Xử lý nước cấp sinh hoạt và công nghiệp – NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2003

- Trịnh Xuân Lai – Tính toán thiết kế các công trình trong hệ thống cấp nước sạch – NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2003

- TCXDVN 33: 2006, Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình, Tiêu chuẩn thiết kế

- AWWA, Water Quality and Treatment, Mc Graw Hill, 1990

- James M. Montgomery, Consulting Engineers INC, Water Treatment – Principles and Design, Jonh Wiley and Sons, 1985

- Ronald L.D., Theory and Practice of Water and Wastewater Treatment, Jonh Wiley and Sons, 1997

- Đánh giá sinh viên:

- Thang điểm: 10

- Kế hoạch kiểm tra như sau:

| Hình thức KT | Nội dung | Thời điểm | Công cụ KT | Chuẩn đầu ra KT | Tỉ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bài tập |  | 25 |
| BT#1 | Trình bày, giải thích những trường hợp cụ thể nào cần sử dụng quá trình keo tụ tạo bông, phương pháp keo tụ tạo bông sử dụng trong từng trường hợp, mục đích của keo tụ tạo bông đối với từng trường hợp cụ thể là gì? | Tuần 3 | Bài tập nhỏ trên lớp | G1.2, G1.3, G2.1 | 5 |
| BT#2 | So sánh ưu, nhược điểm của lắng và tuyển nổi? Khi nào sử dụng lắng, khi nào sử dụng tuyển nổi, cho ví dụ cụ thể? | Tuần 5 | Bài tập về nhà | G1.2, G1.3, G2.1 | 5 |
| BT#3 | Bài tập cho bài khử sắt | Tuần 8 | Bài tập trên lớp | G2.1 | 5 |
| BT#4 | Bài tập tính toán lượng hóa chất cần thiết cho quá trình khử cứng và trao đổi ion | Tuần 12 | Bài tập trên lớp | G2.1 | 5 |
| BT#5 | Bài tập tính toán lượng than hoạt tính cần thiết cho quá trình hấp phụ | Tuần 15 | Bài tập trên lớp | G2.1 | 5 |
| Bài tập lớn |  | 25 |
| BT#1 | Bao gồm nội dungtừ chương 1 đến chương 4 | Tuần 8-12 | Thi giữa kỳ | G1, G2, G4 |  |
| Tiểu luận - Báo cáo |  |  |
| Thi cuối kỳ |  |  | 50 |
|  | - Nội dung bao quát tất cả các chuẩn đầu ra quan trọng của môn học. - Thời gian làm bài 60-75 phút. |  | Thi trắc nghiệm | G1, G2, G4 |  |

- Nội dung chi tiết học phần:

| Tuần | Nội dung | Chuẩn đầu ra học phần |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chương 1: CƠ SƠ CẤP NƯỚC (3/0/6) |  |
|  | A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: Nguồn nước Chỉ tiêu ô nhiễm nước Quy hoạch cấp nước Hệ thống xử lý nước Phương pháp giảng dạy: - Thuyết trình - trình chiếu Powerpoint - Thảo luận | G1.1 |
|  | B/ Các nội dung cần học ở nhà Tìm các ví dụ thực tế về các dây chuyền xử lý nước cấp theo từng mục đích khác nhau Xem và chuẩn bị bài cho tuần tiếp theo | G1.3 |
| 2-3 | Chương 2: KEO TỤ - TẠO BÔNG (6/0/12) |  |
|  | A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: Cơ chế keo tụ - tạo bông Các phương pháp keo tụ tạo bông Chất keo tụ tạo bông Yếu tố ảnh hưởng Động học quá trình Thông số thiết kế Phương pháp giảng dạy: - Thuyết trình - trình chiếu Powerpoint - Thảo luận - Bài tập | G1.2, G1.3, G2.1, G2.2 |
|  | B/ Các nội dung cần học ở nhà Tìm hiểu về quá trình lắng trong xử lý nước cấp Giải bài tập được giao | G2.3 |
| 4-5 | Chương 3 : LẮNG – TUYỂN NỔI (6/0/12) |  |
|  | A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: Cơ sở lý thuyết về quá trình lắng Các loại bể lắng Phân vùng trong bể lắng Thiết kế bể lắng Các dạng cặn lắng Quá trình tuyển nổi Quá trình cấp khí Tính toán bể tuyển nổi Phương pháp giảng dạy: - Thuyết trình - trình chiếu Powerpoint - Thảo luận - Giải bài tập | G1.2, G1.3, G2.1, G2.2 |
|  | B/ Các nội dung cần học ở nhà Làm bài tập được giao Tìm hiểu về quá trình lọc trong xử lý nước cấp | G2.3 |
| 6-7 | Chương 4: LỌC (6/0/12) |  |
|  | A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: Cơ sở lý thuyết Quá trình lọc Cấu tạo và hoạt động các loại bể lọc Quản lý vận hành các loại bể lọc Phương pháp giảng dạy: - Thuyết trình - trình chiếu Powerpoint - Thảo luận nhóm - Giải bài tập | G1.2, G1.3, G2.1, G2.2 |
|  | B/ Các nội dung cần học ở nhà Tìm hiểu về quá trình khử sắt và magan trong xử lý nước Làm bài tập được giao | G2.3 |
| 8-9 | Chương 5: KHỬ SẮT - MANGAN |  |
|  | A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 5.1 Mục đích 5.2. Khử sắt bằng phương pháp làm thoáng 5.3. Khử sắt bằng phương pháp hóa chất 5.4. Khử sắt bằng phương pháp khác 5.5. Công nghệ và thiết bị khử sắt 5.6. khử mangan 5.7. Quản lý và vận hành Phương pháp giảng dạy: - Thuyết trình - trình chiếu Powerpoint - thảo luận nhóm | G1.2, G1.3, G2.1, G2.2 |
|  | B/ Các nội dung cần học ở nhà Tìm hiểu về quá trình khử cứng trong xử lý nước cấp. Làm bài tập được giao | G2.3 |
| 10-12 | Chương 6: KHỬ CỨNG |  |
|  | A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 6.1.Khái niệm độ cứng 6.2. Nguyên nhân gây độ cứng 6.3. Phân loại độ cứng 6.4. Ảnh hưởng của độ cứng 6.5. Cách qui đổi 6.6. Các phương pháp khử cứng 6.7. Phương pháp trao đổi ion 6.8. Quản lý vận hành và bảo trì Phương pháp giảng dạy: - Thuyết trình - trình chiếu Powerpoint - thảo luận nhóm | G1.2, G1.3, G2.1, G2.2 |
|  | B/ Các nội dung cần học ở nhà Tìm hiểu về quá trình khử trùng trong xử lý nước cấp. Làm bài tập được giao | G2.3 |
| 13-14 | Chương 7: KHỬ TRÙNG - ỔN ĐỊNH NƯỚC (6/0/12) |  |
|  | A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp: 7.1 Mục đích 7.2. Khử trùng bằng phương pháp lý học 7.3. Khử trùng bằng phương pháp hóa chất 7.4. Thiết bị khử trùng 7.5. Quản lý và vận hành 7.6. Khái niệm về ổn định nước 7.7. Phương pháp ổn định nước Phương pháp giảng dạy: - Thuyết trình - trình chiếu Powerpoint - thảo luận nhóm | G1.2, G1.3, G2.1, G2.2 |
|  | B/ Các nội dung cần học ở nhà Tìm hiểu về quá trình xử lý bậc cao trong xử lý nước cấp. Làm bài tập được giao | G2.3 |
| 15 | Chương 8: CÁC QUÁ TRÌNH XỬ LÝ BẬC CAO (3/0/6) |  |
|  | Các nội dung giảng dạy trên lớp (3) 8.1. Quá trình lọc màng 8.2. Quá trình hấp phụ Phương pháp giảng dạy: - Thuyết trình - trình chiếu Powerpoint - thảo luận nhóm | G1.2, G1.3, G2.1, G2.2 |
|  | Các nội dung cần học ở nhà Tìm hiểu thêm về các loại màng lọc và các vật liệu hấp phụ trên thị trường đang sử dụng | G2.3 |

- Đạo đức khoa học:

- Sinh viên học tập nghiêm túc và làm những bài tập được giao

- Sinh viên không hoàn thành nhiệm vụ thì bị cấm

- Sinh viên thi hộ thì cả hai người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học.

- Ngày phê duyệt lần đầu:

- Cấp phê duyệt:

| Trưởng khoa | Trưởng BM | Nhóm biên soạn |
| --- | --- | --- |
|  |  | ThS. Trần Thị Kim Anh |

- Tiến trình cập nhật ĐCCT

| Lần 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: ngày tháng năm | <người cập nhật ký và ghi rõ họ tên) Tổ trưởng Bộ môn: |
| --- | --- |