| TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH KHOA CNHH & TP | Ngành đào tạo: Công nghệ Môi trường Trình độ đào tạo: Đại học Chương trình đào tạo: Công nghệ Môi trường |
| --- | --- |

Đề cương chi tiết học phần

Tên học phần: Mạng lưới cấp thoát nước		Mã học phần: WSDS424710

- Tên Tiếng Anh: Water Supply and Drainage System

- Số tín chỉ:  2 tín chỉ (2/0/4) (2 tín chỉ lý thuyết, 0 tín chỉ thực hành/thí nghiệm)

Phân bố thời gian: 15 tuần 2 (2 tiết lý thuyết + 0*2 tiết thực hành + 4 tiết tự học/ tuần)

- Các giảng viên phụ trách học phần:

1/ GV phụ trách chính: ThS Vương Đức Hải (thỉnh giảng)

2/ Danh sách giảng viên cùng GD:

- Điều kiện tham gia học tập học phần

Môn học tiên quyết:

Môn học trước:

- Mô tả học phần (Course Description)

Môn học "Cấp thoát nước" trang bị cho sinh viên các vấn đề cơ bản cũng như các nguyên tắc thiết kế một hệ thống cấp và thoát nước. Giới thiệu các lý thuyết và phương pháp tính mạng lưới đường ống cấp thoát nước ngoài nhà và tập trung vào hệ thống cấp nước, thoát nước trong nhà. Một số vấn đề kỹ thuật có thể gặp trong quá trình thi công, vận hành và phương pháp đánh giá hiệu quả của hệ thống cũng sẽ được đề cập.

Mục tiêu học phần (Course Goals)

| Mục tiêu (Goals) | Mô tả (Goal description) (Học phần này trang bị cho sinh viên:) | Chuẩn đầu ra CTĐT |
| --- | --- | --- |
| G1 | Các kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực cấp thoát nước: nguồn cấp nước, nhu cầu cấp nước, hệ thống cấp thoát nước, các công trình cấp thoát nước. | 1.2, 1.2 |
| G2 | Phân tích, lựa chọn phương án cấp thoát nước, thiết bị, chế độ làm việc của từng công trình của từng công trình trong hệ thống cấp thoát nước. | 2.1, 2.3, 2.4 |
| G3 | Khả năng làm việc nhóm. | 3.1 |
| G4 | Tính toán, thiết kế mạng lưới cấp thoát nước, các công trình của hệ thống cấp thoát nước. | 4.1, 4.4 |

- Chuẩn đầu ra của học phần

| Chuẩn đầu ra HP | Mô tả (Sau khi học xong môn học này, người học có thể:) | Chuẩn đầu ra CDIO |
| --- | --- | --- |
| G1 | G1.1 | Trình bày được ý nghĩa, chế độ làm việc, phân loại của các hệ thống cấp thoát nước. | 1.2 |
|  | G1.2 | Nắm được nguyên tắc lựa chọn nguồn cấp nước, lựa chọn được phương án cấp nước, thoát nước cho từng đối tượng cụ thể. | 1.2 |
|  | G1.3 | Tính toán được nhu cầu cấp nước, công suất của hệ thống cấp nước cho từng đối tượng. | 1.2 |
|  | G1.4 | Tính toán lưu lượng và thuỷ lực mạng lưới cấp thoát nước. | 1.2 |
|  | G1.5 | Trình bày được nguyên tắc vạch tuyến, bố trí đường ống, nguyên tắc tính toán các công trình trên hệ thống cấp thoát nước. | 1.2 |
|  | G1.6 | Nắm được hồ sơ thiết kế thi công, các bước thiết kế thi công, quản lý hệ thống cấp thoát nước. | 1.2 |
| G2 | G2.1 | Khả năng vạch tuyến cấp thoát nước, so sánh, phân tích để chọn được phương án hợp lí về tuyến cấp thoát nước. | 2.1, 2.2.3, 2.3.1 |
|  | G2.2 | Lựa chọn được các thiết bị của hệ thống cấp thoát nước, thiết lập chế độ hoạt động từng công trình của hệ thống cấp thoát nước. | 2.1.1, 2.1.3, 2.3.1, 2.3.3 |
| G3 | G3.1 | Khả năng làm việc nhóm, giao tiếp trong làm việc nhóm | 3.1, 3.21, 3.2.2 |
| G4 | G4.1 | Tính toán, thiết kế hệ thống cấp thoát nước, các công trình trên hệ thống cấp thoát nước. | 4.4.4 |

- Tài liệu học tập

- Sách, giáo trình chính:

[1] Trần Hiếu Nhuệ, Trần Đức Hạ, Đỗ Hải, Ứng Quốc Dũng, Nguyễn Văn Tín. Cấp thoát nước. NXB Khoa học kỹ thuật.

[2]	TCXDVN 33 – 2006, Mạng lưới đường ống và công trình, Tiêu chuẩn thiết kế. Bộ Xây Dựng.

[3]	TCXDVN 7957 – 2008, Thoát nước - Mạng lưới bên ngoài và công trình, Tiêu chuẩn thiết kế. Bộ Xây Dựng.

[4]	Tiêu chuẩn Việt Nam. TCVN 4513–88. Cấp nước bên trong- Tiêu chuẩn thiết kế.

[5]	Tiêu chuẩn Việt Nam. TCVN 4474–88. Thoát nước bên trong- Tiêu chuẩn thiết kế.

[6] 	Quy chuẩn hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình. NXB Xây dựng. Hà Nội

- Sách (TLTK) tham khảo:

[1]	Trường Đại học kiến trúc Hà Nội. Giáo trình cấp thoát nước. NXB Xây dựng.

[2]	Sunset, Hệ thống ống nước, Lắp đặt – Sửa chửa – Bảo trì. NXB Đà Nẵng.

- Đánh giá sinh viên:

- Thang điểm: 10

- Kế hoạch kiểm tra như sau:

| Hình thức KT | Nội dung | Thời điểm | Công cụ KT | Chuẩn đầu ra KT | Tỉ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bài tập |  | 10 |
| BT#1 | Tính toán nhu cầu cấp nước cho từng đối tượng cụ thể như khu dân cư, nhà xưởng hoặc khu phức hợp dân cư, chợ, siêu thị | Tuần 2 | Bài tập nhỏ trên lớp | G1.3 | 5 |
| BT#2 | Tính toán lưu lượng và thủy lực cho mạng lưới cấp thoát nước | Tuần 10 | Bài tập nhỏ trên lớp | G1.4 | 5 |
| Bài tập nhóm trên lớp |  | 10 |
| BT#3 | Vạch tuyến thu gom | Tuần 14 | Bài tập nhóm nhỏ | G1.5, G2.1 G3 | 10 |
| Kiểm tra giữa kì |  | 30 |
| KT#1 | - Nội dung bao quát tất cả các chuẩn đầu ra quan trọng của môn học từ tuần đầu đến tuần 8 - Thời gian làm bài 45 phút. | Tuần 9 | Tự luận trên lớp | G1.1, G2 |  |
| Thi cuối kỳ |  |  | 50 |
|  | - Nội dung bao quát tất cả các chuẩn đầu ra quan trọng của môn học. - Thời gian làm bài 90 phút. |  | Thi tự luận | G1, G2, G4 |  |

- Nội dung chi tiết học phần:

| Tuần | Nội dung | Chuẩn đầu ra học phần |
| --- | --- | --- |
| 1 - 2 | Chương 1: Tổng quan về hệ thống cấp nước (3/0/6) |  |
|  | A/ Nội Dung (ND) GD trên lớp 1.1. Định nghĩa và phân loại 1.1.1. Định nghĩa hệ thống cấp nước và sơ đồ tổng quát 1.1.2. Phân loại hệ thống cấp nước 1.1.3. Các yêu cầu đối với hệ thống cấp nước 1.2. Tiêu chuẩn dùng nước và chế độ tiêu thụ nước 1.3. Xác định lưu lượng cấp nước 1.4. Áp lực trong mạng lưới nước cấp Tóm tắt các PPGD: + Thuyết trình + Thảo luận | G1.1, G1.2, G1.3 |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (c1) Các nội dung tự học: + TCXDVN 33 - 2006 Mạng lưới đường ống và công trình | G1.3, G1.4, G2.2 |
| 3 - 4 | Chương 2: Tổng quan về hệ thống cấp nước đô thị (3/0/6) |  |
|  | A/ Nội Dung (ND) GD trên lớp 2.1. Nguồn cung cấp nước. 2.2. Lựa chọn nguồn cấp nước 2.3. Công trình thu nước mặt 2.4. Công trình thu nước ngầm Tóm tắt các PPGD: + Thuyết trình + Thảo luận | G1.1, G1.2, G1.3 |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (c1) Các nội dung tự học: + TCXDVN 33 - 2006 Mạng lưới đường ống và công trình | G1.3, G1.4, G2.2 |
| 3 - 4 | Chương 3: Mạng lưới cấp nước bên ngoài (3/0/6) |  |
|  | A/ Nội Dung (ND) GD trên lớp 3.1. Khái niệm về mạng lưới cấp nước 3.1.1. Sơ đồ mạng lưới cấp nước 3.1.2. Phân loại mạng lưới cấp nước 3.2. Nguyên tắc vạch tuyến mạng lưới cấp nước 3.3. Tính toán mạng lưới cấp nước 3.3.1. Các trường hợp tính toán mạng lưới cấp nước 3.3.2. Xác định lưu lượng tính toán 3.3.3. Xác định đường kính 3.3.4. Xác định tổn thất áp lực trong ống 3.3.5. Tính toán thủy lực mạng lưới cụt và mạng lưới vòng (giới thiệu) 3.4. Cấu tạo mạng lưới cấp nước (giới thiệu, gợi ý để sinh viên tự đọc sách) 3.4.1. Các loại ống dùng trong mạng lưới cấp nước 3.4.2. Nguyên tắc bố trí đường ống cấp nước 3.4.3. Các thiết bị và công trình trên mạng lưới cấp nước Tóm tắt các PPGD: + Thuyết trình + Thảo luận | G1.3, G1.4, G1.5, G2, G4 |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (c1) Các nội dung tự học: + TCXDVN 33 - 2006 Mạng lưới đường ống và công trình | G1.3, G1.4, G2.2, G4 |
| 4 - 6 | Chương 4: Hệ thống cấp nước thoát cho công trường xây dựng (3/0/6) |  |
|  | Nội Dung (ND) GD trên lớp 4.1. Nhu cầu và tiêu chuẩn dùng nước cho công trường xây dựng 4.2. Hệ thống cấp nước cho công trường xây dựng 4.3. Tính toán mạng lưới cấp nước cho công trường xây dựng. 4.4. Hệ thống thoát nước cho công trình xây dựng. Tóm tắt các PPGD: + Thuyết trình + Thảo luận | G1, G2 |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (c1) Các nội dung tự học: + TCXDVN 33 - 2006 Mạng lưới đường ống và công trình | G1.3, G1.4, G2.2, G4 |
| 7 - 8 | Chương 5: Tổng quan về hệ thống thoát nước đô thị (3/0/6) |  |
|  | Nội Dung (ND) GD trên lớp 5.1. Khái niệm về thoát nước, nước thải 5.1.1. Định nghĩa hệ thống thoát nước 5.1.2. Nhiệm vụ của hệ thống thoát nước 5.1.3. Nước thải và các dạng nước thải 5.1.4. Các bộ phận của hệ thống thoát nước 5.2. Các loại hệ thống thoát nước đô thị 5.3. Điều kiện thu nhận nước thải vào hệ thống thoát nước 5.4. Những vấn đề cơ bản về thiết kế hệ thống thoát nước 5.4.1. Tài liệu cơ sở 5.4.2. Dân số tính toán 5.4.3. Tiêu chuẩn thoát nước và chế độ thải nước 5.4.4. Xác định lưu lượng thoát nước Tóm tắt các PPGD: + Thuyết trình + Thảo luận nhóm | G1.1, G1.2 |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (c1) Các nội dung tự học: + TCXDVN 7957 – 2008, Thoát nước - Mạng lưới bên ngoài và công trình, Tiêu chuẩn thiết kế. Bộ Xây Dựng | G1.3, G1.4, G2.2, G4 |
| 9 - 10 | Chương 6: Mạng lưới thoát nước đô thị (3/0/6) |  |
|  | Nội Dung (ND) GD trên lớp 6.1. Các sơ đồ mạng lưới thoát nước 6.2. Nguyên tắc vạch tuyến mạng lưới thoát nước 6.3. Bố trí cống trên đường phố, độ sâu chôn cống 6.4. Tính toán mạng lưới thoát nước 6.4.1. Xác định lưu lượng thoát nước 6.4.2. Đặc điểm chuyển động của nước thải trong mạng lưới 6.4.3. Các yếu tố thủy lực 6.4.4. Tính toán thủy lực mạng lưới 6.4.5. Thiết kế trắc dọc và nguyên tắc cấu tạo mạng lưới 6.4.6. Cấu tạo mạng lưới thoát nước 6.5. Hệ thống thoát nước mưa Tóm tắt các PPGD: + Thuyết trình + Thảo luận | G1.3, G1.4, G1.5, G1.6, G2, G4 |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (c1) Các nội dung tự học: + TCXDVN 7957 – 2008, Thoát nước - Mạng lưới bên ngoài và công trình, Tiêu chuẩn thiết kế. Bộ Xây Dựng. | G1.3, G1.4, G2.2, G4 |
| 11 - 12 | Chương 7: Hệ thống cấp nước bên trong nhà (3/0/6) |  |
|  | A/ Nội Dung (ND) GD trên lớp 7.1. Khái niệm về hệ thống cấp nước bên trong nhà 7.1.1. Khái niệm 7.1.2. Sơ đồ tổng quát 7.1.3. Các bộ phận chính của hệ thống cấp nước bên trong 7.2. Phân loại hệ thống cấp nước bên trong nhà 7.3. Các thiết bị và phụ tùng của hệ thống cấp nước bên trong nhà 7.4. Thiết kế mạng lưới cấp nước bên trong nhà 7.4.1. Lựa chọn sơ đồ, phương án cấp nước cho công trình 7.4.2. Vạch tuyến và định vị mạng lưới ống cấp nước trên mặt bằng 7.4.3. Thiết lập sơ đồ không gian 7.4.4. Xác định lưu lượng tính toán 7.4.5. Tính toán thủy lực mạng lưới 7.4.6. Tính toán két nước 7.4.7. Tính toán bơm Tóm tắt các PPGD: + Thuyết trình + Thảo luận | G1.3, G1.4, G1.5, G1.6, G2, G4 |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (c1) Các nội dung tự học: + Tiêu chuẩn Việt Nam. TCVN 4513–88. Cấp nước bên trong- Tiêu chuẩn thiết kế. | G1.3, G1.4, G2.2, G4 |
| 13 | Chương 8: Hệ thống thoát nước bên trong nhà (3/0/6) |  |
|  | A/ Nội Dung (ND) GD trên lớp 8.1. Khái niệm về hệ thống thoát nước bên trong nhà 8.1.1. Khái niệm 8.1.2. Sơ đồ tổng quát 8.1.3. Phân loại hệ thống thoát nước bên trong nhà 8.2. Các bộ phận chính của hệ thống thoát nước bên trong 8.2.1. Thiết bị thu nước bẩn 8.2.2. Mạng lưới thoát nước 8.2.3. Xi phông 8.2.4. Thiết bị kiểm tra 8.3. Thiết kế mạng lưới thoát nước bên trong nhà 8.3.1. Vạch tuyến và định vị mạng lưới ống thoát nước trên mặt bằng 8.3.2. Thiết lập sơ đồ không gian 8.3.3. Tính toán thủy lực mạng lưới 8.4. Hệ thống thoát nước mưa trên mái 8.5. Công trình xử lý cục bộ nước bẩn Tóm tắt các PPGD: + Thuyết trình + Thảo luận | G1.3, G1.4, G1.5, G1.6, G2, G4 |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (c1) Các nội dung tự học: + Tiêu chuẩn Việt Nam. TCVN 4474–88. Thoát nước bên trong- Tiêu chuẩn thiết kế | G1.3, G1.4, G2.2, G4 |
| 14 | Chương 9: Thi công hệ thống cấp thoát nước trong nhà (3/0/6) |  |
|  | Nội Dung (ND) GD trên lớp 9.1 Hệ thống cấp nước trong nhà 9.1.1 Chọn sơ đồ đường ống cấp nước bên trong nhà 9.1.2 Vạch tuyến và bố trí đường ống cấp nước bên trong nhà 9.1.3 Tính toán chọn đường ống cấp nước bên trong nhà 9.2 Hệ thống thoát nước trong nhà 9.2.1 Vạch tuyến và bố trí đường ống thoát nước bên trong nhà 9.2.2 Tính toán chọn đường ống cấp nước bên trong nhà 9.3 Thi công hệ thống cấp thoát nước trong nhà Tóm tắt các PPGD: + Thuyết trình + Thảo luận | G1.3, G1.4, G1.5, G1.6, G2, G4 |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (c1) Các nội dung tự học: + Quy chuẩn hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình. NXB Xây dựng. Hà Nội |  |
| 15 | Chương 10: Quản lý kỹ thuật (3/0/6) |  |
|  | Nội Dung (ND) GD trên lớp 10.1 Hệ thống cấp nước trong nhà 10.2 Hệ thống thoát nước trong nhà 10.3 Các công trình trên hệ thống cấp thoát nước trong nhà. Tóm tắt các PPGD: + Thuyết trình | G1.6 |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (c1) Các nội dung tự học: + Quy chuẩn hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình. NXB Xây dựng. Hà Nội | G1.3, G1.4, G2.2, G4 |

- Đạo đức khoa học:

- Các bài làm, bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức nghiêm trọng (cho nhiều người chép – 3 người có bài giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ đối với cả người sử dụng bài sao chép và người cho chép bài.

- Sinh viên không hoàn thành nhiệm vụ (mục 9) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường.

- Sinh viên thi hộ thì cả hai người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học.

- Ngày phê duyệt lần đầu:

- Cấp phê duyệt:

| Trưởng khoa | Trưởng BM | Nhóm biên soạn |
| --- | --- | --- |
|  |  | ThS. Vương Đức Hải |

- Tiến trình cập nhật ĐCCT

| Lần 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: ngày tháng năm | <người cập nhật ký và ghi rõ họ tên) Tổ trưởng Bộ môn: |
| --- | --- |