| TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ | Ngành đào tạo: Công nghệ hoá thực phẩm Trình độ đào tạo: Đại học Chương trình đào tạo: Công nghệ hoá thực phẩm |
| --- | --- |

Đề cương chi tiết học phần

- Tên học phần: KỸ THUẬT ĐIỆN	Mã học phần: ELEN220144

- Tên Tiếng Anh: Electrical Engineering

- Số tín chỉ:  2 tín chỉ (2/0/4) (2 tín chỉ lý thuyết, 0 tín chỉ thực hành/thí nghiệm)

Phân bố thời gian: 15 tuần (2 tiết lý thuyết + 0*2 tiết thực hành + 4 tiết tự học/ tuần)

- Các giảng viên phụ trách học phần:

1/ GV phụ trách chính: TS ĐẶNG VĂN THÀNH, PGS. TS Trần Thu Hà

2/ Danh sách giảng viên cùng GD:

2.1/ Lê Thị Thanh Hoàng

2.2/ Nguyễn Thị Bích Mai

Điều kiện tham gia học tập học phần

Môn học tiên quyết: Vật Lý.

Môn học trước: Toán Cao Cấp A3, Vật Lý.

- Mô tả học phần (Course Description)

Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức chung cơ bản về mạch điện và máy điện căn bản nhất thường sử dụng để điều khiển các mạch thực tế.

- Mục tiêu học phần (Course Goals)

| Mục tiêu (Goals) | Mô tả (Goal description) (Học phần này trang bị cho sinh viên) | Chuẩn đầu ra CTĐT |
| --- | --- | --- |
| G1 | Kiến thức căn bản, định lý, định luật về mạch điện, chuyên môn tổng quát lĩnh vực máy điện và các ứng dụng của chúng trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật điện ứng dụng các nguyên lý tổng quát và các yếu tố nền tảng kỹ thuật cốt lõi trong lĩnh vực điện tự động,... | 1.1, 1.2 |
| G2 | Khả năng phân tích, giải thích và lập luận giải quyết các vấn đề kỹ thuật điện. | 2.1, 2.2, 2.5 |
| G3 | Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh | 3.1, 3.2 |
| G4 | Khả năng thiết kế, tính toán các hệ thống trong lĩnh vực điện | 4.1 |

- Chuẩn đầu ra của học phần

| Chuẩn đầu ra HP | Mô tả (Sau khi học xong môn học này, người học có thể:) | Chuẩn đầu ra CDIO |
| --- | --- | --- |
| G1 | Có kiến thức cơ bản về các định lý, định luật trong tính toán mạch điện | 1.1 |
|  | Có khả năng nắm vững và tính toán các chế độ làm việc của máy điện | 1.2 |
| G2 | Có phương pháp phân và tính toán các mạch điện cơ bản và các loại máy điện | 2.1.1 |
|  | Trình bày được nguyên lý hoạt động của các loại máy điện | 2.2.1 |
|  | Có khả năng tự tìm kiếm tài liệu, tự nghiên cứu và trình bày các nội dung chuyên ngành. | 2.2.3 |
| G3 | Có khả năng làm việc trong các nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan đến mạch điện và máy điện. | 3.1.1, 3.1.2, 3.2.6 |
|  | Hiểu được các thuật ngữ tiếng Anh dùng cho kỹ thuật điện | 3.3.1 |
| G4 | Đọc và giải thích được sơ đồ mạch điện thực tế ứng dụng điều khiển máy điện | 4.3.2 |
|  | Tính toán được các thông số của hệ thống mạch điện. | 4.4.1 |
|  | Thiết kế được các phần tử trong mạch điều khiển máy điện | 4.4.3 |

- Tài liệu học tập

- Sách, giáo trình chính:

- Đặng Văn Thành (và tập thể tác giả), Giáo trình Kỹ thuật điện, NXB - ĐHQG-TPHCM, 2010.

- Đặng Văn Đào, Lê Văn Doanh -Kỹ thuật điện - NXBKHKT.

- Sách (TLTK) tham khảo:

- Wiliam F.Steienberg, Electricity and Electronics Basis, Americain technical society Chicogo, USA 1974.

- Bernard Grob ; Electronics Circuits and Applications; NXB Mc Graw Hill 	1982

- Đánh giá sinh viên:

- Thang điểm: 10

- Kế hoạch kiểm tra như sau:

| Hình thức KT | Nội dung | Thời điểm | Công cụ KT | Chuẩn đầu ra KT | Tỉ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bài tập |  | 10 |
| BT#1 | Bài tập mạch điện 1 pha. | Tuần 4 | Bài tập nhỏ trên lớp | 1.3 | 2 |
| BT#2 | Bài tập mạch điện 3 pha. | Tuần 6 | Bài tập nhỏ trên lớp | 4.4.3 | 2 |
| BT#3 | Bài tập máy điện 1 chiều | Tuần 10 | Bài tập nhỏ trên lớp |  | 1 |
| BT#4 | Bài tập máy biến áp | Tuần 12 | Bài tập nhỏ trên lớp | 3.3.1, 2.1.1 | 1 |
| BT#5 | Bài tập động cơ không đồng bộ 3 pha | Tuần 14 | Bài tập nhỏ trên lớp | 2.1.1 | 2 |
| BT#6 | Bài tập máy phát điện đồng bộ | Tuần 15 | Bài tập nhỏ trên lớp | 4.3.2 | 2 |
| Kiểm tra giữa kỳ |  | 40 |
| BL#1 | Kiểm tra từ chương 1 đến chương 2 | Tuần 9 | Đánh giá bài làm | 3.2.6, 4.4.3 | 20 |
| BL#2 | Kiểm tra từ chương 3 đến chương 4 | Tuần 12 | Đánh giá bài làm | 3.2.6, 4.4.3 | 20 |
| Thi cuối kỳ |  |  | 50 |
|  | - Nội dung bao quát tất cả các chuẩn đầu ra quan trọng của môn học. - Thời gian làm bài 60 phút. | 1.1, 1.2 4.1, 2.1, 2.2, 2.5, 3.1, 3.2 | Thi tự luận |  |  |

- Nội dung chi tiết học phần:

| Tuần | Nội dung | Chuẩn đầu ra học phần |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chương 1:Khái niệm cơ bản về mạch điện |  |
|  | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2) Nội dung GD lý thuyết: CHƯƠNG 01 : KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MẠCH ĐIỆN Kết cấu, thông số và các đại lượng cơ bản. Các định luật cơ bản của mạch điện. Bài tập ứng dụng. Tóm tắt các PPGD: + Thuyết trình + Đặt vấn đề + Thảo luận nhóm. + Bài tập ứng dụng làm theo nhóm, lớp. | G1+G2 |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6) Các nội dung tự học: + Củng cố lại các kiến thức đã học. + Các khái niệm mạch điện, các đại lượng điện, tính toán mạch điện; tính toán các ứng dụng của mạch điện 1 pha. |  |
|  | Chương 2: Mạch điện xoay chiều 1 pha |  |
| 2-4 | A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (6) Nội dung GD lý thuyết: CHƯƠNG 02: MạCH ĐIỆN XOAY CHIỀU 1 PHA 2.1 Khái niệm về mạch điện hình sin 1 pha 2.2 Biểu diễn các đại lượng hình sin bằng véctơ và số phức. 2.3 Mạch điện hình sin với tải R,L,C 2.4 Công suất, hệ số công suất, nâng cao hệ số công suất của mạch điện. 2.5 Phương pháp giải mạch điện xoay chiều. 2.6 Ứng dụng mạch điện trong kỹ thuật. Tóm tắt các PPGD: + Thuyết trình + Đặt vấn đề + Thảo luận + Bài tập làm theo nhóm | G2+G3 |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6) + Củng cố lại các kiến thức đã học. + Kết cấu, các đại lượng mạch 01 pha và 3 pha. |  |
|  | CHƯƠNG 03: PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN |  |
| 5-6 | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3) Nội dung GD lý thuyết: CHƯƠNG 03: PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN 3.1 Mạch song song 3.2 Mạch biến đổi tương đương 3.3 Phương pháp điện thế nút Tóm tắt các PPGD: + Thuyết trình + Đặt vấn đề + Thảo luận + Bài tập làm theo nhóm | G1+G2 |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6) + Củng cố lại các kiến thức đã học. |  |
|  | CHƯƠNG 04 : MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU 3 PHA |  |
| 6-7 | A/Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3) Nội dung GD lý thuyết: CHƯƠNG 04 : MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU 3 PHA 4.1. Khái niệm 4.2. Kết cấu mạch 3 pha 4.3. Tính toán mạch 3 pha đối xứng 4.4. Bài tập ứng dụng Tóm tắt các PPGD: + Thuyết trình + Đặt vấn đề + Thảo luận + Bài tập làm theo nhóm | G2+G4 |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6) + Củng cố lại các kiến thức đã học. + Kết cấu, các đại lượng mạch 01 pha và 3 pha. |  |
|  | Chương 5: Máy điện một chiều |  |
| 8-9 | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (4) Nội dung GD lý thuyết: CHƯƠNG 5. MÁY ĐIỆN 1 CHIỀU 5.1. Kết cấu và nguyên tắc làm việc, trị số định mức. 5.2. Quan hệ điện từ trong máy điện 1 chiều. 5.3. Máy phát điện 1 chiều. 5.4. Động cơ điện 1 chiều. 5.5. Ứng dụng máy điện 1 chiều trong công nghiệp. 5.6. Bài tập ứng dụng. Tóm tắt các PPGD: + Thuyết trình + thảo luận + Đặt vấn đề + Làm việc theo nhóm Thi kiểm tra giữa kỳ | G3+G4 |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6) - Kết cấu nguyên tắc, quan hệ các đại lượng điện từ máy điện 1 chiều khi làm việc. - Các chế độ làm việc của máy điện 1 chiều trong công nghiệp. - Tính toán thông số cơ bản của máy điện ở các chế độ làm việc thông dụng |  |
|  | Chương 6: Máy biến áp |  |
| 10-11 | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (4) Nội dung GD lý thuyết: CHƯƠNG 6. MÁY BIẾN ÁP 6.1. Kết cấu, sơ đồ điện, nguyên tắc làm việc, các trị số định mức. 6.2. Quan hệ điện từ của máy biến áp. 6.3. Hệ phương trình và mạch điện trong tính toán máy biến áp. 6.4. Thí nghiệm xác định tham số máy biến áp. 6.5. Tính công suất, hiệu suất, độ thay đổi áp của máy biến áp 6.6. Chế độ làm việc song song các máy biến áp. Tóm tắt các PPGD: + Thuyết trình + thảo luận + Đặt vấn đề + Làm việc theo nhóm | G4+G2 |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6) - Kết cấu, nguyên tắc làm việc máy biến áp 1 pha, 3 pha trong công nghiệp, ứng dụng máy biến áp - Các chế độ làm việc thông dụng của máy biến áp - Tính toán thông số cơ bản của máy biến áp ở các chế độ làm việc thông dụng. - Tính các đại lượng cơ bản của máy biến áp. |  |
|  | Chương 7: Máy điện không đồng bộ |  |
| 12-14 | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (4) Nội dung GD lý thuyết: CHƯƠNG 7: MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ 7.1 Kết cấu, nguyên tắc làm việc, các trị số định mức của máy điện không đồng bộ. 7.2 Hệ phương trình và mạch điện tính toán động cơ điện không đồng bộ. 7.3 Tính toán các thông số kỹ thuật của máy điện không đồng bộ. 7.4 Các chế độ làm việc của động cơ điện không đồng bộ. Kiểm tra giữa kỳ Tóm tắt các PPGD: + Thuyết trình + thảo luận + Đặt vấn đề + Làm việc theo nhóm + thảo luận + Kiểm tra hình thức tự luận | G2+G4 |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6) + Kết cấu, nguyên tắc, quan hệ các đại lượng điện từ trong máy điện không đồng bộ khi làm việc. + Chế độ làm việc của máy điện không đồng bộ trong công nghiệp. + Tính toán thông số cơ bản của máy điện ở các chế độ làm việc thông dụng. |  |
|  | Chương 8: Máy điện đồng bộ |  |
| 15 | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2) Nội dung GD lý thuyết: CHƯƠNG 8 : MÁY ĐIỆN ĐỒNG BỘ 8.1. Kết cấu, nguyên tắc làm việc, các thông số kỹ thuật định mức. 8.2. Quan hệ điện từ của máy điện đồng bộ. 8.3.Phương trình cân bằng áp và đồ thị véc tơ máy phát điện đồng bộ. 8.4. Các chế độ làm việc của máy phát điện đồng bộ 8.5. Động cơ và máy bù đồng bộ. 8.6. Ứng dụng của máy điện đồng bộ. Bài tập ứng dụng Tóm tắt các PPGD: + Thuyết trình + thảo luận + Đặt vấn đề + Làm việc theo nhóm + thảo luận + Kiểm tra hình thức tự luận. | G3+G4+G1 |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6) + Tính toán thông số cơ bản của máy điện ở các chế độ làm việc thông dụng. + Kết cấu, nguyên tắc làm việc máy phát điện, động cơ điện đồng bộ trong công nghiệp, ứng dụng của chúng. + Các chế độ làm việc thông dụng của máy điện đồng bộ. + Tính toán thông số cơ bản của máy đồng bộ ứng với các chế độ làm việc thông dụng. |  |

- Đạo đức khoa học:

          - Có thái độ nghiêm túc  xác định rõ tầm quan trọng của môn học nền tảng nhất của khối ngành kỹ thuật .

          - Cần có sự quan tâm và cẩn trọng  khi khảo sát các mạch điện ứng dụng để tạo thói quen cho tác phong của người kỹ sư khi ra trường .

- Hiểu rõ cấu trúc và nguyên lý hoạt động của các mạch điện  cơ bản , máy điện 01 pha 03 pha

- Ngày phê duyệt:

- Cấp phê duyệt:

Trưởng khoa	Tổ trưởng BM	Người biên soạn

- Tiến trình cập nhật ĐCCT

| Lấn 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: ngày tháng năm | <người cập nhật ký và ghi rõ họ tên) Tổ trưởng Bộ môn: |
| --- | --- |