| TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH KHOA CNHH & TP | Ngành đào tạo: Công nghệ Môi trường Trình độ đào tạo: Đại học Chương trình đào tạo: Công nghệ Môi trường |
| --- | --- |

Đề cương chi tiết học phần

1. Tên học phần: Mạng lưới cấp thoát nước		Mã học phần: WSDN322210

2. Tên Tiếng Anh: Water Supply and Drainage System

3. Số tín chỉ:  2 tín chỉ, Phân bố thời gian: 2(2:0:4)

4. Các giảng viên phụ trách học phần:

1/ GV phụ trách chính: ThS. NCS Nguyễn Bá Duy

2/ Danh sách giảng viên cùng GD:  2.1/ TS Trần Thị Kim Anh

5. Điều kiện tham gia học tập học phần

Môn học tiên quyết: Cơ lưu chất

Môn học trước:

6. Mô tả học phần (Course Description)

Môn học "Mạng lưới cấp thoát nước" trang bị cho sinh viên các vấn đề cơ bản cũng như các nguyên tắc thiết kế một hệ thống cấp và thoát nước. Giới thiệu các lý thuyết và phương pháp tính mạng lưới đường ống cấp thoát nước ngoài nhà và tập trung vào hệ thống cấp nước, thoát nước trong nhà. Một số vấn đề kỹ thuật có thể gặp trong quá trình thi công, vận hành và phương pháp đánh giá hiệu quả của hệ thống cũng sẽ được đề cập.

7. Mục tiêu học phần (Course Goals)

| Mục tiêu (Goals) | Mô tả (Goal description) (Học phần này trang bị cho sinh viên:) | Chuẩn đầu ra CTĐT | Trình độ năng lực |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | Các kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực cấp thoát nước: nguồn cấp nước, nhu cầu cấp nước, hệ thống cấp thoát nước, các công trình cấp thoát nước. | ELO3 (1.3) | 4 |
| G2 | Phân tích, lựa chọn phương án cấp thoát nước, thiết bị, chế độ làm việc của từng công trình của từng công trình trong hệ thống cấp thoát nước. | ELO6 (2.3) | 4 |
| G3 | Hình thành ý tưởng thiết kế mạng lưới thu gom | ELO13 (4.3) | 4 |
| G4 | Tính toán, thiết kế mạng lưới cấp thoát nước, các công trình của hệ thống cấp thoát nước. | ELO14 (4.4) | 4 |

8. Chuẩn đầu ra của học phần

| Chuẩn đầu ra HP | Mô tả (Sau khi học xong môn học này, người học có thể) | Chuẩn đầu ra CTĐT | Trình độ năng lực |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | CLO1 | Phân tích được ý nghĩa, chế độ làm việc, nguyên tắc vạch tuyến, bố trí đường ống, nguyên tắc tính toán các công trình trên hệ thống cấp thoát nước | ELO3 (1.3) | 4 |
|  | CLO2 | Giải thích được các thông số cho thiết kế mạng lưới cấp thoát nước. |  | 3 |
| G2 | CLO3 | Phân loại được các thiết bị của hệ thống cấp thoát nước để có thể thiết lập chế độ hoạt động từng công trình của hệ thống cấp thoát nước. | ELO6 (2.3.3) | 4 |
|  | CLO4 | Lựa chọn nguồn cấp nước, lựa chọn được phương án cấp nước, thoát nước cho từng trường hợp | ELO6 (2.3.4) | 4 |
| G3 | CLO5 | Vẽ biểu đồ vạch tuyến cấp thoát nước, so sánh, phân tích để chọn được phương án hợp lí về tuyến cấp thoát nước. | ELO13 (4.3.3) | 4 |
| G4 | CLO6 | Tính toán các công trình trên hệ thống cấp thoát nước. | ELO14 (4.4.3) | 3 |
|  | CLO7 | Phác thảo hồ sơ thiết kế thi công, các bước thiết kế thi công, quản lý hệ thống cấp thoát nước. | ELO14 (4.4.4) | 4 |

9. Đạo đức khoa học:

+ Các bài tập, bài dịch từ inernet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu mức độ nghiêm trọng sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài

+ Sinh viên thi hộ thì cả hai người thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học.

10. Nội dung chi tiết học phần:

| Tuần | Nội dung | Chuẩn đầu ra học phần | Trình độ năng lực | Phương pháp dạy học | Phương pháp đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chương 1: Tổng quan về hệ thống cấp nước (2/0/4) |  |  |  |  |
|  | A/ Nội Dung (ND) GD trên lớp 1.1. Định nghĩa và phân loại 1.2. Tiêu chuẩn dùng nước và chế độ tiêu thụ nước 1.3. Xác định lưu lượng cấp nước 1.4. Áp lực trong mạng lưới nước cấp | CLO1 CLO2 | 4 3 | Thuyết trình Trình chiếu Powerpoint Phương pháp đàm thoại | Thảo luận nhóm |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (c1) Các nội dung tự học: + TCXDVN 33 - 2006 Mạng lưới đường ống và công trình | CLO3 | 4 | Hướng dẫn đọc tài liệu | Câu hỏi nhỏ |
| 2 | Chương 2: Tổng quan về hệ thống cấp nước đô thị (2/0/4) |  |  |  |  |
|  | A/ Nội Dung (ND) GD trên lớp 2.1. Nguồn cung cấp nước. 2.2. Lựa chọn nguồn cấp nước 2.3. Công trình thu nước mặt 2.4. Công trình thu nước ngầm | CLO1 CLO2 CLO4 | 4 3 4 | Thuyết trình Trình chiếu Powerpoint Thảo luận nhóm | Bài tập nhỏ |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (c1) Các nội dung tự học: + TCXDVN 33 - 2006 Mạng lưới đường ống và công trình + BT#2 | CLO3 | 4 | Hướng dẫn đọc tài liệu Hướng dẫn làm bài tập | Câu hỏi nhỏ Sửa bài tập |
| 3 - 4 | Chương 3: Mạng lưới cấp nước bên ngoài (4/0/8) |  |  |  |  |
|  | A/ Nội Dung (ND) GD trên lớp 3.1. Khái niệm về mạng lưới cấp nước 3.1.1. Sơ đồ mạng lưới cấp nước 3.1.2. Phân loại mạng lưới cấp nước 3.2. Nguyên tắc vạch tuyến mạng lưới cấp nước 3.3. Tính toán mạng lưới cấp nước 3.3.1. Các trường hợp tính toán mạng lưới cấp nước 3.3.2. Xác định lưu lượng tính toán 3.3.3. Xác định đường kính 3.3.4. Xác định tổn thất áp lực trong ống 3.3.5. Tính toán thủy lực mạng lưới cụt và mạng lưới vòng (giới thiệu) 3.4. Cấu tạo mạng lưới cấp nước (giới thiệu, gợi ý để sinh viên tự đọc sách) 3.4.1. Các loại ống dùng trong mạng lưới cấp nước 3.4.2. Nguyên tắc bố trí đường ống cấp nước 3.4.3. Các thiết bị và công trình trên mạng lưới cấp nước | CLO1 CLO2 CLO4 CLO5 CLO6 | 4 | Thuyết trình Trình chiếu Powerpoint Phương pháp đàm thoại | Bài tập lớn Hỏi đáp tại lớp |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8) Các nội dung tự học: + TCXDVN 33 - 2006 Mạng lưới đường ống và công trình | CLO3 | 4 | Hướng dẫn đọc tài liệu | Câu hỏi nhỏ |
| 5 | Chương 4: Hệ thống cấp nước thoát cho công trường xây dựng (2/0/4) |  |  |  |  |
|  | Nội Dung (ND) GD trên lớp 4.1. Nhu cầu và tiêu chuẩn dùng nước cho công trường xây dựng 4.2. Hệ thống cấp nước cho công trường xây dựng 4.3. Tính toán mạng lưới cấp nước cho công trường xây dựng. 4.4. Hệ thống thoát nước cho công trình xây dựng. | CLO1 CLO2 CLO4 CLO5 CLO6 | 4 | Thuyết trình Trình chiếu Powerpoint Hướng dẫn giải bài tập | Hỏi đáp Bài tập |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (c1) Các nội dung tự học: + TCXDVN 33 - 2006 Mạng lưới đường ống và công trình | CLO3 | 4 | Hướng dẫn đọc tài liệu | Câu hỏi nhỏ |
| 6 - 7 | Chương 5: Tổng quan về hệ thống thoát nước đô thị (4/0/8) |  |  |  |  |
|  | Nội Dung (ND) GD trên lớp 5.1. Khái niệm về thoát nước, nước thải 5.1.1. Định nghĩa hệ thống thoát nước 5.1.2. Nhiệm vụ của hệ thống thoát nước 5.1.3. Nước thải và các dạng nước thải 5.1.4. Các bộ phận của hệ thống thoát nước 5.2. Các loại hệ thống thoát nước đô thị 5.3. Điều kiện thu nhận nước thải vào hệ thống thoát nước 5.4. Những vấn đề cơ bản về thiết kế hệ thống thoát nước 5.4.1. Tài liệu cơ sở 5.4.2. Dân số tính toán 5.4.3. Tiêu chuẩn thoát nước và chế độ thải nước 5.4.4. Xác định lưu lượng thoát nước | CLO1 CLO2 CLO3 CLO6 CLO7 | 4 | Thuyết trình Trình chiếu Powerpoint Hướng dẫn giải bài tập | Bài tập lớn |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (c1) Các nội dung tự học: + TCXDVN 7957 – 2008, Thoát nước - Mạng lưới bên ngoài và công trình, Tiêu chuẩn thiết kế. Bộ Xây Dựng | CLO3 | 4 | Hướng dẫn đọc tài liệu | Câu hỏi nhỏ |
| 8 - 9 | Chương 6: Mạng lưới thoát nước đô thị (4/0/8) |  |  |  |  |
|  | Nội Dung (ND) GD trên lớp 6.1. Các sơ đồ mạng lưới thoát nước 6.2. Nguyên tắc vạch tuyến mạng lưới thoát nước 6.3. Bố trí cống trên đường phố, độ sâu chôn cống 6.4. Tính toán mạng lưới thoát nước 6.4.1. Xác định lưu lượng thoát nước 6.4.2. Đặc điểm chuyển động của nước thải trong mạng lưới 6.4.3. Các yếu tố thủy lực 6.4.4. Tính toán thủy lực mạng lưới 6.4.5. Thiết kế trắc dọc và nguyên tắc cấu tạo mạng lưới 6.4.6. Cấu tạo mạng lưới thoát nước 6.5. Hệ thống thoát nước mưa | CLO1 CLO2 CLO4 CLO5 CLO6 CLO7 | 4 | Thuyết trình Trình chiếu Powerpoint Hướng dẫn giải bài tập | Bài tập lớn |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8) Các nội dung tự học: + TCXDVN 7957 – 2008, Thoát nước - Mạng lưới bên ngoài và công trình, Tiêu chuẩn thiết kế. Bộ Xây Dựng. | CLO1 CLO3 | 4 | Hướng dẫn đọc tài liệu | Câu hỏi nhỏ |
| 10-11 | Chương 7: Hệ thống cấp nước bên trong nhà (4/0/8) |  |  |  |  |
|  | A/ Nội Dung (ND) GD trên lớp 7.1. Khái niệm về hệ thống cấp nước bên trong nhà 7.1.1. Khái niệm 7.1.2. Sơ đồ tổng quát 7.1.3. Các bộ phận chính của hệ thống cấp nước bên trong 7.2. Phân loại hệ thống cấp nước bên trong nhà 7.3. Các thiết bị và phụ tùng của hệ thống cấp nước bên trong nhà 7.4. Thiết kế mạng lưới cấp nước bên trong nhà 7.4.1. Lựa chọn sơ đồ, phương án cấp nước cho công trình 7.4.2. Vạch tuyến và định vị mạng lưới ống cấp nước trên mặt bằng 7.4.3. Thiết lập sơ đồ không gian 7.4.4. Xác định lưu lượng tính toán 7.4.5. Tính toán thủy lực mạng lưới 7.4.6. Tính toán két nước 7.4.7. Tính toán bơm | CLO1 CLO3 CLO4 CLO5 CLO6 CLO7 | 4 | Thuyết trình Trình chiếu Powerpoint Hướng dẫn giải bài tập | Bài tập nhỏ |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (c1) Các nội dung tự học: + Tiêu chuẩn Việt Nam. TCVN 4513–88. Cấp nước bên trong- Tiêu chuẩn thiết kế. + BT#2 | CLO1 CLO3 | 4 | Hướng dẫn đọc tài liệu | Câu hỏi nhỏ |
| 12-13 | Chương 8: Hệ thống thoát nước bên trong nhà (4/0/8) |  |  |  |  |
|  | A/ Nội Dung (ND) GD trên lớp 8.1. Khái niệm về hệ thống thoát nước bên trong nhà 8.1.1. Khái niệm 8.1.2. Sơ đồ tổng quát 8.1.3. Phân loại hệ thống thoát nước bên trong nhà 8.2. Các bộ phận chính của hệ thống thoát nước bên trong 8.2.1. Thiết bị thu nước bẩn 8.2.2. Mạng lưới thoát nước 8.2.3. Xi phông 8.2.4. Thiết bị kiểm tra 8.3. Thiết kế mạng lưới thoát nước bên trong nhà 8.3.1. Vạch tuyến và định vị mạng lưới ống thoát nước trên mặt bằng 8.3.2. Thiết lập sơ đồ không gian 8.3.3. Tính toán thủy lực mạng lưới 8.4. Hệ thống thoát nước mưa trên mái 8.5. Công trình xử lý cục bộ nước bẩn | CLO1 CLO2 CLO3 CLO6 | 4 | Thuyết trình Trình chiếu Powerpoint Hướng dẫn giải bài tập Phương pháp đàm thoại | Bài tập lớn |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (c1) Các nội dung tự học: + Tiêu chuẩn Việt Nam. TCVN 4474–88. Thoát nước bên trong- Tiêu chuẩn thiết kế | CLO1 CLO3 | 4 | Hướng dẫn đọc tài liệu | Câu hỏi nhỏ |
| 14 | Chương 9: Thi công hệ thống cấp thoát nước trong nhà (2/0/4) |  |  |  |  |
|  | Nội Dung (ND) GD trên lớp 9.1 Hệ thống cấp nước trong nhà 9.1.1 Chọn sơ đồ đường ống cấp nước bên trong nhà 9.1.2 Vạch tuyến và bố trí đường ống cấp nước bên trong nhà 9.1.3 Tính toán chọn đường ống cấp nước bên trong nhà 9.2 Hệ thống thoát nước trong nhà 9.2.1 Vạch tuyến và bố trí đường ống thoát nước bên trong nhà 9.2.2 Tính toán chọn đường ống cấp nước bên trong nhà 9.3 Thi công hệ thống cấp thoát nước trong nhà | CLO1 CLO2 CLO4 CLO3 CLO5 CLO6 | 4 | Thuyết trình Trình chiếu Powerpoint Hướng dẫn giải bài tập | Bài tập lớn |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4) Các nội dung tự học: + Quy chuẩn hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình. NXB Xây dựng. Hà Nội | CLO1 CLO3 | 4 | Hướng dẫn đọc tài liệu | Câu hỏi nhỏ |
| 15 | Chương 10: Quản lý kỹ thuật (2/0/4) |  |  |  |  |
|  | Nội Dung (ND) GD trên lớp 10.1 Hệ thống cấp nước trong nhà 10.2 Hệ thống thoát nước trong nhà 10.3 Các công trình trên hệ thống cấp thoát nước trong nhà. | CLO1 CLO7 | 4 | Thuyết trình Phương pháp đàm thoại | Hỏi đáp |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (c1) Các nội dung tự học: + Quy chuẩn hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình. NXB Xây dựng. Hà Nội | CLO1 CLO3 | 4 | Hướng dẫn đọc tài liệu | Câu hỏi nhỏ |

11. Đánh giá kết quả học tập

- Thang điểm: 10

- Kế hoạch kiểm tra như sau:

| Hình thức KT | Nội dung | Thời điểm | Chuẩn đầu ra đánh giá | Trình độ năng lực | Phương pháp đánh giá | Công cụ đánh giá | Tỉ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bài tập |  |  |  | 10 |
| BT#1 | Tính toán nhu cầu cấp nước cho từng đối tượng cụ thể như khu dân cư, nhà xưởng hoặc khu phức hợp dân cư, chợ, siêu thị | Tuần 2 | CLO4 CLO6 | 4 | Bài tập nhỏ trên lớp | Đáp án | 5 |
| BT#2 | Tính toán lưu lượng và thủy lực cho mạng lưới cấp thoát nước | Tuần 10 | CLO4 CLO6 | 4 | Bài tập nhỏ trên lớp | Đáp án | 5 |
| Bài tập nhóm trên lớp |  |  |  | 10 |
| BT#3 | Vạch tuyến thu gom | Tuần 14 | CLO5 CLO6 CLO7 | 4 | Bài tập nhóm nhỏ | Rubric | 10 |
| Kiểm tra giữa kì |  |  |  | 30 |
| KT#1 | - Nội dung bao quát tất cả các chuẩn đầu ra quan trọng của môn học từ tuần đầu đến tuần 8 - Thời gian làm bài 45 phút. | Tuần 9 | CLO1 CLO2 CLO3 CLO4 CLO5 CLO6 | 4 | Tự luận trên lớp | Đáp án |  |
| Thi cuối kỳ |  |  |  |  | 50 |
|  | - Nội dung bao quát tất cả các chuẩn đầu ra quan trọng của môn học. - Thời gian làm bài 90 phút. |  | CLO1 CLO2 CLO3 CLO4 CLO5 CLO6 CLO7 | 4 | Thi tự luận | Đáp án |  |

| CĐR môn học | Hình thức kiểm tra |
| --- | --- |
|  | BT #1 | BT #2 | BT #3 | KT #1 | Thi cuối kỳ |
| CLO1 |  |  |  | X | X |
| CLO2 |  |  |  | X | X |
| CLO3 |  |  |  | X | X |
| CLO4 | X | X |  | X | X |
| CLO5 |  |  | X | X | X |
| CLO6 | X | X | X | X | X |
| CLO7 |  |  | X |  | X |

12. Tài liệu học tập

- Sách, giáo trình chính:

[1] Trần Hiếu Nhuệ, Trần Đức Hạ, Đỗ Hải, Ứng Quốc Dũng, Nguyễn Văn Tín. Cấp thoát nước. NXB Khoa học kỹ thuật.

[2]	TCXDVN 33 – 2006, Mạng lưới đường ống và công trình, Tiêu chuẩn thiết kế. Bộ Xây Dựng.

[3]	TCXDVN 7957 – 2008, Thoát nước - Mạng lưới bên ngoài và công trình, Tiêu chuẩn thiết kế. Bộ Xây Dựng.

[4]	Tiêu chuẩn Việt Nam. TCVN 4513–88. Cấp nước bên trong- Tiêu chuẩn thiết kế.

[5]	Tiêu chuẩn Việt Nam. TCVN 4474–88. Thoát nước bên trong- Tiêu chuẩn thiết kế.

[6] 	Quy chuẩn hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình. NXB Xây dựng. Hà Nội

- Sách (TLTK) tham khảo:

[1]	Trường Đại học kiến trúc Hà Nội. Giáo trình cấp thoát nước. NXB Xây dựng.

[2]	Sunset, Hệ thống ống nước, Lắp đặt – Sửa chửa – Bảo trì. NXB Đà Nẵng.

13. Ngày phê duyệt lần đầu:

14. Cấp phê duyệt:

| Trưởng khoa | Trưởng BM | Nhóm biên soạn |
| --- | --- | --- |
| TS. Võ Thị Ngà | TS. Trần Thị Kim Anh | ThS. Nguyễn Bá Duy |

15. Tiến trình cập nhật ĐCCT

| Lần 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: ngày tháng năm | <người cập nhật ký và ghi rõ họ tên) Tổ trưởng Bộ môn: |
| --- | --- |